## 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

一、施工现场布置

1、临时驻地布置，根据本合同段现场条件，综合地形及施工机构设置要求，按项目经理部，路基、路面、桥梁施工队考虑。

2、项目经理部，考虑交通，通讯及施工管理等因素，项目经理部设在工地附近，住房主要考虑利用民房，仓库等临建采用简易砖混结构。（其中包括中心试验室），生活用水就近解决，电源采用外接动力电源并另自备一台100KW发电机组。

3、路面施工队布置在项目部附近

4、机械停放处咱设在项目部附近，到后期为了方便施工根据相处情况就近停放。

5、项目部拟设在交通方便处，便于指挥生产，在租用的民房除作生产、生活、办公外；还应设现场中心试验室。

二、资源配置

1、水：生活用水各临时驻地利用水罐车外拉水，有条件的地方可以从附近水网接入，施工用水可取自水质检测合格的池塘。

2、电：生活及施工用电与当地电力部门协商可以从附近电源接线解决，营地自备一台250KW发电机组。

3、油料：工程用油向石油公司自行购置，并设置30吨贮油罐。

4、通讯：项目经理部及有条件的分营地均设程控直拨电话，项目部设传真机一部，主要人员配移动电话，工地施工点采用无线电对讲机联系。